# Instrucciones Básicas RSLogix 500
## ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES
Tipo	Dirección	Descripción
Entrada	I:0/0	Entrada digital N.º 0 del módulo 0
Salida	O:0/0	Salida digital N.º 0 del módulo 0

## CONTACTOS Y BOBINAS
Instrucción	Símbolo	Función
Contacto NO	XIC	“Examine If Closed” – Verdadero si la entrada está activa (1)
Contacto NC	XIO	“Examine If Open” – Verdadero si la entrada está inactiva (0)
Bobina normal	OTE	“Output Energize” – Activa una salida
Latch	OTL	“Output Latch” – Activa una salida y queda activa hasta resetearla
Unlatch	OTU	“Output Unlatch” – Desactiva una salida latch

## TEMPORIZADORES
Tipo	Instrucción	Descripción
Retardo a la conexión	TON	Espera un tiempo desde que se activa hasta accionar
Retardo a la desconexión	TOF	Espera un tiempo para apagarse luego de desactivarse
Temporizador de pulso	RTO	Acumula tiempo entre activaciones (no se resetea solo)
Parámetros comunes	.EN → Enable (activo) .DN → Done (terminado) .TT → Timing (temporizando) .ACC → Tiempo acumulado .PRE → Tiempo programado

## CONTADORES
Tipo	Instrucción	Descripción
Ascendente	CTU	Cuenta hacia arriba
Descendente	CTD	Cuenta hacia abajo
Parámetros comunes	.CU / .CD → Contador activo .DN → Llegó al valor de conteo .ACC → Valor actual .PRE → Valor objetivo Se reinician con: RES (Reset)

## VARIABLES INTERNAS
Podés usar bits internos (B3:0/0, B3:1/1, etc.) para:
- Enclavamientos
- Memoria intermedia
- Estados temporales
- Simular entradas/salidas
## CONSIDERACIONES
- Siempre usar I: y O: para entradas/salidas físicas.
- Usar B3: para lógica interna.
- Temporizadores y contadores se numeran: T4:0, C5:0, etc.
- Podés monitorear en tiempo real desde el ladder.